МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве

(Главное управление МЧС России по г. Москве)

Управление по Центральному административному округу

6 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(6 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве)

3-й Колобовский пер.,  д.8, стр.4, г. Москва, 127051

Телефон, факс: (926) 890-94-01

ДОРОГУ ПОЖАРНОМУ АВТОМОБИЛЮ

В соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 к зданиям и сооружениям должен быть обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники в случае пожара.

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для стоянки транспорта.

Необходимо обеспечивать исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов.

Необходимо обеспечивать очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать пожарных  по телефону 101 (112 – с мобильного телефона), при этом указать точный адрес, этаж, место и характер возгорания, назвать фамилию и номер своего телефона.

СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ !